АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2016 № 423-п

О создании системы мониторинга состояния жилищно-коммунального хозяйства в Гаврилово-Посадском

городском поселении

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010   № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013   № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» и Постановлением Правительства Ивановской области от 04.02.2013 № 25-п «О создании системы мониторинга состояния жилищно-коммунального хозяйства в муниципальных образованиях Ивановской области», Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района     п о с т а н о в л я е т:

1.  Создать систему мониторинга состояния жилищно-коммунального хозяйства в Гаврилово-Посадском городском поселении.

2.       Утвердить:

2.1. Порядок организации системы мониторинга состояния жилищно-коммунального хозяйства в Гаврилово-Посадском городском поселении (далее - Порядок) согласно приложению 1.

2.2. Регламент взаимодействия администрации Гаврилово-Посадского муниципального района с единой дежурно-диспетчерской службой Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области, дежурно-диспетчерскими службами  предприятий (управляющих компаний) жилищно-коммунального комплекса   Гаврилово-Посадского городского поселения согласно приложению 2.

3.  Рекомендовать руководителям предприятий (управляющих компаний)   жилищно-коммунального   комплекса    Гаврилово-Посадского городского    поселения    обеспечить   организацию    сбора,    обработки, обобщения и обмена информацией о состоянии жилищно-коммунального хозяйства Гаврилово-Посадского городского поселения в соответствии с утвержденными настоящим постановлением Порядком и Регламентом.

4. Отменить постановление администрации Гаврилово-Посадского городского поселения от 10.10.2013 №164-п «о создании системы мониторинг состояния жилищно-коммунального хозяйства в Гаврилово-Посадском городском поселении».

5. Настоящее  постановление вступает в силу со дня  подписания.

Глава Гаврилово-Посадского

муниципального района                                                         В.Ю. Лаптев

Приложение 1 к постановлению

администрации Гаврилово-Посадского

муниципального района

от 26.08.2016 № 423-п

ПОРЯДОК

организации системы мониторинга состояния жилищно-коммунального хозяйства в Гаврилово-Посадском

городском поселениии

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации следующих задач по организации системы мониторинга состояния жилищно-коммунального хозяйства в Гаврилово-Посадском городском поселении:

-проведение ежедневного анализа состояния работы объектов жилищно-коммунального комплекса городского поселения (далее - объекты ЖКХ);

-оперативное решение вопросов по принятию неотложных мер в целях обеспечения работы объектов ЖКХ, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.

2. Настоящий Порядок устанавливает порядок взаимодействия органов повседневного управления — администрации Гаврилово-Посадского  муниципального района, единой дежурно-диспетчерской службы   Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области (далее ЕДДС), дежурно-диспетчерских служб   (далее ДДС) предприятий (управляющих компаний) жилищно-коммунального комплекса   Гаврилово-Посадского городского поселения  при осуществлении сбора и обмена информацией по вопросам:

-устойчивого и надежного электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально значимых объектов;

-оперативного контроля за принятием мер, необходимых для обеспечения работы объектов ЖКХ, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.

3. Для выполнения задач, указанных в пункте 1 настоящего Порядка:

3.1. Руководители предприятий (управляющих компаний) жилищно-коммунального комплекса Гаврилово-Посадского городского поселения назначают должностных лиц, ответственных за сбор и представление в ЕДДС   сведений о текущем состоянии объектов ЖКХ и о нарушениях в работе, произошедших на системах, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов.

3.2. Должностные лица, ответственные за сбор и предоставление

информации о состоянии жилищно-коммунального хозяйства:

а) ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, уточняют данные о текущем состоянии объектов ЖКХ и осуществляют передачу сведений в ЕДДС   в телефонном режиме, включая сведения:

о соблюдении температурного графика работы на источниках теплоснабжения;

о наличии нормативных запасов топлива на котельных;

б) не менее чем за сутки информируют ЕДДС   обо всех планируемых ремонтных работах, связанных с ограничением или прекращением электро-, тепло-, газо-, водоснабжения потребителей;

в) при возникновении повреждений на объектах ЖКХ незамедлительно сообщают в ЕДДС;

г) ежедневно до 17.00 часов уточняют данные о текущем состоянии объектов ЖКХ и осуществляют передачу сведений в ЕДДС   об оставшихся не устраненных повреждениях на объектах жизнеобеспечения населения на следующие сутки;

д) после завершения работ по устранению повреждений представляют информацию в ЕДДС   о времени устранения и выхода на заданный режим работы.

Приложение 2 к постановлению

администрации Гаврилово-Посадского

муниципального района

от 26.08.2016 № 423-п

РЕГЛАМЕНТ

взаимодействия единой дежурно-диспетчерской службы Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области,

администрации Гаврилово-Посадского

муниципального района, предприятий (управляющих компаний) жилищно-коммунального комплекса Гаврилово-Посадского городского поселения

| 1. Объекты водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Отключение горячего, холодного водоснабжения одного и более жилых домов, повреждение на внутриквартальных сетях (с отключением) | Порядок оповещения: о любых авариях дежурно-диспетчерских служб (далее ДДС) предприятий (управляющих компаний) жилищно-коммунального комплекса незамедлительно докладывает в единую дежурно-диспетчерскую службу Гаврилово-Посадского муниципального района (далее ЕДДС) ЕДДС сообщает дежурному по администрации и начальнику УМХ Администрации |
| 1.2. | Аварийная остановка насосных станций подъемов, повреждение канализационных коллекторов | Порядок оповещения: о любых авариях дежурно-диспетчерских служб (далее ДДС) предприятий (управляющих компаний) жилищно-коммунального комплекса незамедлительно докладывает в единую дежурно-диспетчерскую службу Гаврилово-Посадского муниципального района (далее ЕДДС) ЕДДС сообщает дежурному по администрации и начальнику УМХ Администрации |
| 2. Объекты топливно-энергетического комплекса |  |  |
| 2.1. | Отключение теплоснабжения одного и более жилых домов, аварийная остановка котельных; аварийное отключение теплотрассы, общее снижение более чем на 50% отпуска тепловой энергии потребителям | Порядок оповещения: о любых авариях дежурно-диспетчерских служб (далее ДДС) предприятий (управляющих компаний) жилищно-коммунального комплекса незамедлительно докладывает в единую дежурно-диспетчерскую службу Гаврилово-Посадского муниципального района (далее ЕДДС) ЕДДС сообщает дежурному по администрации и начальнику УМХ Администрации |
| 3. Объекты электроснабжения |  |  |
| 3.1. | Отключение электроснабжения | Порядок оповещения: о любых авариях дежурно-диспетчерских служб (далее ДДС) предприятий (управляющих компаний) жилищно-коммунального комплекса незамедлительно докладывает в единую дежурно-диспетчерскую службу Гаврилово-Посадского муниципального района (далее ЕДДС) ЕДДС сообщает дежурному по администрации и начальнику УМХ Администрации |
| 4. Объекты газоснабжения |  |  |
| 4.1. | Отключение газоснабжения | Порядок оповещения: о любых авариях дежурно-диспетчерских служб (далее ДДС) предприятий (управляющих компаний) жилищно-коммунального комплекса незамедлительно докладывает в единую дежурно-диспетчерскую службу Гаврилово-Посадского муниципального района (далее ЕДДС) ЕДДС сообщает дежурному по администрации и начальнику УМХ Администрации |