АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2016 № 309-п

О создании и поддержании в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов на территории Гаврилово-Посадского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказом МЧС России от 25.07.2006 № 422/90/376 "Об утверждении Положения о системах оповещения населения", в целях своевременного оповещения и информирования населения Гаврилово-Посадского муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, Администрация Гаврилово-Посадского  муниципального района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о системе оповещения населения Гаврилово-Посадского муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов согласно приложению.

2. Органы местного самоуправления являются ответственными за своевременное оповещение и информирование населения Гаврилово-Посадского муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

3. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации (Марков) ежегодно уточнять список телефонных номеров органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района, Главного управления МЧС России по Ивановской области, единой дежурно-диспетчерской службы, дежурно-диспетчерских служб оперативных и экстренных служб района.

4. Рекомендовать руководителям администраций поселений разработать систему взаимооповещения жителей подведомственных территорий и порядок их действий при опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации  по вопросам градостроительства и муниципального хозяйства, председателя КЧС и ОПБ муниципального района Тензок В.Э.

6. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Вестник Гаврилово-Посадского муниципального района» и разместить на официальном сайте Гаврилово-Посадского муниципального района.

7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Гаврилово-Посадского

муниципального района                                                              В.Ю.Лаптев

Приложение к постановлению

администрации Гаврилово-Посадского

муниципального района

от  05.07.2016  № 309-п

Положение о системе оповещения населения Гаврилово-Посадского муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет назначение, состав, задачи, структуру и механизм реализации мероприятий гражданской обороны (далее - ГО) по оповещению, порядок создания, совершенствования (реконструкции) и поддержания в постоянной готовности к задействованию систем оповещения гражданской обороны (далее - системы оповещения ГО), а также ответственность должностных лиц за поддержание их в готовности к работе.

1.1. Системы оповещения ГО создаются заблаговременно в мирное время.

1.2. Система оповещения ГО Гаврилово-Посадского муниципального района является составной частью системы оповещения ГО Ивановской области и системы управления гражданской обороной Гаврилово-Посадского муниципального района и представляет собой организационно-техническое объединение сил и специальных технических средств оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования.

1.3. Система оповещения предназначена для обеспечения своевременного доведения информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств ГО, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) и населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.4. Система оповещения ГО включает в себя местную систему оповещения (на территории муниципальных образований), локальные, объектовые и подвижные системы и средства оповещения предприятий и организаций независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности Гаврилово-Посадского муниципального района.

1.5. Создание, совершенствование (реконструкция) и поддержание в постоянной готовности к задействованию систем оповещения ГО являются составной частью комплекса мероприятий по ГО, проводимых администрацией Гаврилово-Посадского муниципального района и организациями, предприятиями, учреждениями независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

1.6. Главы муниципальных образований, руководители организаций несут ответственность за создание, совершенствование (реконструкцию), сохранность и поддержание в постоянной готовности к задействованию систем оповещения ГО.

2. Основные задачи системы оповещения ГО

2.1. Основной задачей системы оповещения ГО является обеспечение доведения сигналов (распоряжений) и информации оповещения от руководства Правительства Ивановской области до:

- руководящего состава гражданской обороны и районного звена Ивановской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС), созданного на территории Гаврилово-Посадского муниципального района;

- дежурных служб (диспетчеров) потенциально опасных объектов и других объектов экономики, имеющих важное экономическое значение или представляющих высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, объектов обеспечения жизнедеятельности населения;

- населения, проживающего на территории Гаврилово-Посадского муниципального района.

Система оповещения ГО, как составная часть системы оповещения, состоит из:

- автоматизированной системы централизованного оповещения руководящего состава Гаврилово-Посадского муниципального района;

- системы запуска электросирен;

- рабочего места дежурного диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) администрации Гаврилово-Посадского муниципального района.

2.2. Основной задачей локальных систем оповещения является обеспечение доведения сигналов и информации оповещения до:

- руководителей и персонала объекта;

- объектовых аварийно-спасательных формирований;

- руководителей (дежурных служб) объектов (организаций), расположенных в зоне действия локальной системы оповещения;

- дежурного диспетчера ЕДДС администрации Гаврилово-Посадского муниципального района;

- населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения.

2.3. Основной задачей объектовой системы оповещения ГО является доведение сигналов и информации оповещения до:

- руководителей и персонала объекта;

- объектовых аварийно-спасательных формирований.

3. Порядок использования систем оповещения ГО

3.1. Решение о задействовании местной системы оповещения ГО принимает Глава Гаврилово-Посадского муниципального района.

3.2. Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются дежурным диспетчером ЕДДС вне всякой очереди с использованием всех имеющихся в его распоряжении средств связи и оповещения.

3.3. Дежурный диспетчер ЕДДС, получив сигнал (распоряжение) или информацию оповещения, подтверждает их получение, немедленно доводит полученный сигнал (распоряжение) до Главы Гаврилово-Посадского муниципального района либо лица, его замещающего, начальника отдела по делам ГО и ЧС, дежурных служб (диспетчеров) потенциально опасных объектов и других объектов экономики, имеющих важное экономическое значение или представляющих высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, и населения с последующим докладом Главе Гаврилово-Посадского муниципального района и начальнику отдела по делам ГО и ЧС.

3.4. Основной способ оповещения и информирования населения - передача информации и сигналов звуковых сирен, расположенных на территории Гаврилово-Посадского муниципального района.

3.5. Речевая информация длительностью не более 5 минут передается населению через подвижные системы оповещения. Допускается 3-кратное повторение речевой информации.

3.6. Передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения может осуществляться как в автоматизированном, так и неавтоматизированном режимах.

Основной режим - автоматизированный, который обеспечивает циркулярное, групповое или выборочное доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны и РСЧС, населения.

В неавтоматизированном режиме доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны и ТП РСЧС, населения осуществляется избирательно, выборочным подключением объектов оповещения на время передачи к каналам сети связи общего пользования Российской Федерации.

3.7. Взаимодействие дежурных служб предприятий и организаций, участвующих в передаче сигналов (распоряжений) и информации оповещения, организуется в соответствии с инструкциями, согласованными с заинтересованными предприятиями и организациями.

3.8. В соответствии с установленным порядком использования системы оповещения разрабатывается инструкция дежурному диспетчеру ЕДДС Гаврилово-Посадского муниципального района, инструкции диспетчерских служб организаций и учреждений.

4. Порядок совершенствования и поддержания в готовности

систем оповещения ГО

4.1. Локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов и объектовые системы оповещения ГО создаются, совершенствуются и поддерживаются в постоянной готовности к задействованию органами, осуществляющими управление гражданской обороной объекта.

4.2. Местная система оповещения ГО, как составная часть территориальной, и локальные системы оповещения должны обеспечивать как циркулярное, так и выборочное (по направлениям оповещения) доведение сигналов (распоряжений) и информации оповещения.

4.3. Органы, осуществляющие управление гражданской обороной, предприятия электросвязи проводят комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированного задействования систем оповещения ГО.

4.4. В целях поддержания в готовности систем оповещения ГО начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Гаврилово-Посадского муниципального района совместно с операторами связи проводит плановые и внеплановые проверки работоспособности и организует эксплуатационно-техническое обслуживание.

4.5. Проверки систем оповещения ГО проводятся на основании утвержденных планов (графиков) проверок.

4.6. Операторы связи непосредственно осуществляют работы по реконструкции и поддержанию в технической готовности систем оповещения на договорной основе.

5. Руководство организацией оповещения

5.1. Общее руководство организацией оповещения осуществляется Главой Гаврилово-Посадского муниципального района через начальника отдела по делам ГО и ЧС.

5.2. Непосредственное руководство организацией оповещения осуществляется начальником отдела по делам ГО и ЧС администрации Гаврилово-Посадского муниципального района.

6. Обязанности органов, осуществляющих управление

гражданской обороной, организацией связи

по оповещению и информированию населения

на территории Гаврилово-Посадского муниципального района

6.1. Органы, осуществляющие управление гражданской обороной на территории Гаврилово-Посадского муниципального района:

- разрабатывают тексты речевых сообщений для оповещения и информирования населения и организуют их запись на магнитные носители;

- организуют и осуществляют подготовку оперативных дежурных органов, осуществляющих управление гражданской обороной.

7. Финансовое обеспечение деятельности систем оповещения ГО

7.1. Финансирование создания, совершенствования (реконструкции) и содержания систем оповещения ГО, создания и содержания запасов средств оповещения муниципального уровня является расходным обязательством бюджетов  Гаврилово-Посадского  муниципального района и Гаврилово-Посадского городского поселения.

7.2. Финансирование работ по созданию систем оповещения объектов (организаций) осуществляется:

- при строительстве новых объектов – за счет средств выделяемых на строительство данных объектов;

- на действующих объектах, осуществляющие хозяйственную деятельность – за счет собственных средств этих объектов;

- на объектах, находящихся на бюджетном финансировании – за счет средств соответствующих бюджетов.