- АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО

- МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    12.07.2018   №  383-п

Об утверждении Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  к отопительному периоду на территории Гаврилово-Посадского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ     «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду на территории Гаврилово-Посадского городского поселения согласно приложению 1.

2. 	Утвердить перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду на территории Гаврилово-Посадского городского поселения согласно приложению 2.

3. 	Постановление администрации Гаврилово-Посадского городского поселения от 17.08.2016 № 403-п «Об утверждении программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду» отменить.

4. 	Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Вестник Гаврилово-Посадского муниципального района» и разместить на официальном сайте Гаврилово-Посадского муниципального района.

5.	Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Гаврилово-Посадского

муниципального района                                                         В.Ю. Лаптев

Приложение к постановлению

- администрации Гаврилово-Посадского

- муниципального района

от    12.07.2018   №  383-п

Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  к отопительному периоду  на территории Гаврилово-Посадского городского поселения

|  | Организация, подлежащая проверке | Требования по готовности к отопительному сезону | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребители тепловой энергии ОАО «Центр по расчетам за услуги ЖКХ Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области» МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Пос. 9 Января, 11; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Пос. 9 Января, 13; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Пос. 9 Января, 15 А; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Пос. 9 Января, 1; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Пос. 9 Января, 3; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Пос. 9 Января, 21; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Пос. 9 Января, 9; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Двор Фабрики, 4; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Дзержинского, 4; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Дзержинского, 6; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Загородная, 28; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Загородная, 30; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Калинина, 1; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Калинина, 3; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Калинина, 7; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Калинина, 9; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. К. Маркса, 12; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. К. Маркса, 14; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. К. Маркса, 6; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. К. Маркса, 7; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. К. Маркса, 9; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. М. Горького, 3; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. К. Маркса, 5; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, пер. 1-й Набережный, 15; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 20; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 22; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 24; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 28; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 30; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 34; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 4; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 6; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 7; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 9; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Советская, 9; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, пер. 1-й Советский, 4; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Урицкого, 1; МКУ «Гаврилово-Посадский краеведческий музей»; МУК «Гаврилово-Посадская городская библиотека»; МБОУ «Гаврилово-Посадская средняя школа № 1»; МБОУ «Гаврилово-Посадская средняя школа № 2»; МБДОУ «Гаврилово-Посадский детский сад № 1»; МБДОУ «Гаврилово-Посадский детский сад № 2»; МБДОУ «Гаврилово-Посадский детский сад № 3»; МБУ «Районное централизованное клубное объединение Гаврилово- Посадского муниципального района»; МБУ «Центр русского народного творчества»; ОБУЗ «Гаврилово-Посадская ЦРБ» | 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий | не позднее 15 сентября |
| 2. | Теплоснабжающие и теплосетевые организации Акционерное общество «Ресурсоснабжающая организация» Котельная «Городок», г. Гаврилов Посад, ул. Карла Маркса Котельная «Военкомат», г. Гаврилов Посад, ул. Советская, д. 67 Котельная «ЦРБ», г. Гаврилов Посад, ул. Загородная Тепловые сети от котельных до потребителей тепловой энергии | 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении 2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом, обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии 8) обеспечение качества теплоносителей 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; соблюдение водно-химического режима; отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике. | не позднее 01 ноября |

Приложение к постановлению

- администрации Гаврилово-Посадского

- муниципального района

от 12.07.2018  № 383-п

ПЕРЕЧЕНЬ

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду на территории Гаврилово-Посадского городского поселения

1.Теплоснабжающие  и  теплосетевые организации

АО «Ресурсоснабжающая  организация»-

Котельная «Городок», г. Гаврилов Посад, ул. Карла Маркса;

Котельная «Военкомат», г. Гаврилов Посад, ул. Советская, д. 67;

Котельная «ЦРБ», г. Гаврилов Посад, ул. Загородная;

Тепловые сети от котельных до потребителей тепловой энергии.

2.  Потребители тепловой энергии

ООО «Центр по расчетам за услуги ЖКХ Гаврилово-Посадского района Ивановской области»:

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Пос. 9 Января, 11;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Пос. 9 Января, 13;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Пос. 9 Января, 15 А;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Пос. 9 Января, 1;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Пос. 9 Января, 3;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Пос. 9 Января, 21;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Пос. 9 Января, 9;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Двор Фабрики, 4;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Дзержинского, 4;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Дзержинского, 6;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Загородная, 28;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Загородная, 30;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Калинина, 1;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Калинина, 3;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Калинина, 7;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Калинина, 9;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. К. Маркса, 12;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. К. Маркса, 14;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. К. Маркса, 6;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. К. Маркса, 7;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. К. Маркса, 9;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. М. Горького, 3;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. К. Маркса, 5;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, пер. 1-й Набережный, 15;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 20;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 22;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 24;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 28;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 30;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 34;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 4;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 6;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 7;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 9;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Советская, 9;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, пер. 1-й Советский, 4;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Урицкого, 1;

МКУ «Гаврилово-Посадский краеведческий музей»;

МУК «Гаврилово-Посадская городская библиотека»;

МБОУ «Гаврилово-Посадская средняя школа № 1»;

МБОУ «Гаврилово-Посадская средняя  школа № 2»;

МБДОУ «Гаврилово-Посадский детский сад № 1»;

МБДОУ «Гаврилово-Посадский детский сад № 2»;

МБДОУ «Гаврилово-Посадский детский сад № 3»;

МБУ «Районное централизованное клубное объединение Гаврилово-  Посадского муниципального района»;

МБУ «Центр русского народного творчества»;

ОБУЗ «Гаврилово-Посадская ЦРБ».