- АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО

- МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  31.08.2020 № 411-п

Об утверждении Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  к отопительному периоду на территории Гаврилово-Посадского городского поселения и сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района на 2020-2021 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ     «О теплоснабжении» (в действующей редакции), приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду на территории Гаврилово-Посадского городского поселения  и сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района согласно приложению 1.

2. 	Утвердить перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду на территории Гаврилово-Посадского городского поселения и сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района согласно приложению 2.

3. 	Постановление администрации Гаврилово-Посадского городского поселения от 19.08.2019 № 472-п «Об утверждении программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду на территории Гаврилово-Посадского городского поселения» отменить.

4. 	Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Вестник Гаврилово-Посадского муниципального района» и разместить на официальном сайте Гаврилово-Посадского муниципального района.

5.	Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Гаврилово-Посадского

муниципального района                                                         В.Ю. Лаптев

Приложение 1 к постановлению

- администрации Гаврилово-Посадского

- муниципального района

от 31.08.2020№ 411-п

Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  к отопительному периоду  на территории Гаврилово-Посадского городского поселения и сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района на 2020-2021 г.г.

|  | Организация, подлежащая проверке | Требования по готовности к отопительному сезону | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1.Потребители тепловой энергии Гаврилово-Посадского городского поселения ООО «Центр по расчетам за услуги ЖКХ Ивановской области»: МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, Пос. 9 Января, 11; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, Пос. 9 Января, 13; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, Пос. 9 Января, 15 А; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, Пос. 9 Января, 1; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, Пос. 9 Января, 3; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, Пос. 9 Января, 21; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, Пос. 9 Января, 9; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Двор Фабрики, 4; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Дзержинского, 4; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Дзержинского, 6; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Загородная, 28; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Загородная, 30; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Калинина, 1; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Калинина, 2; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Калинина, 3; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Калинина, 4; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Калинина, 7; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Калинина, 9; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. К. Маркса, 12; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. К. Маркса, 14; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. К. Маркса, 6; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. К. Маркса, 7; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. К. Маркса, 9; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Горького, 3; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Горького, 5; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, пер. 1-й Набережный, 15; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 20; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 22; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 24; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 28; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 30; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 34; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 4; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 6; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 7; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 9; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Советская, 9; МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Урицкого, 1; Муниципальное казенное учреждение «Гаврилово-Посадский краеведческий музей»»; Муниципальное учреждение культуры «Гаврилово-Посадская городская библиотека»; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гаврилово-Посадская средняя школа № 1»; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гаврилово-Посадская средняя школа № 2»; Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Гаврилово-Посадский детский сад № 1»; Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Гаврилово-Посадский детский сад № 2»; Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Гаврилово-Посадский детский сад № 3»; Муниципальное бюджетное учреждение «Районное централизованное клубное объединение»; Муниципальное бюджетное учреждение «Центр русского народного творчества Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области»; Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Гаврилово-Посадская центральная районная больница» (г. Гаврилов Посад (здание хозяйственного корпуса, поликлиника, хирургия, инфекционное отделение), 1.2. Потребители тепловой энергии сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района МКД, адрес: с. Шекшово, ул. Панельная, 1; МКД, адрес: с .Шекшово, ул. Панельная, 2; МКД, адрес: с. Шекшово, ул. Панельная, 3; МКД, адрес: с. Шекшово, ул. Панельная, 4; МКД, адрес: с. Шекшово, ул. Конец, 1А; МКД, адрес: с. Шекшово, ул. Конец, 4А; МКД, адрес:,с. Осановец, д. 59; МКД, адрес: с. Новоселка, 1, МКД, адрес: с. Новоселка, 2; МКД, адрес: с. Новоселка, 3; МКД, адрес: с. Новоселка, 4; Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Гаврилово-Посадская центральная районная больница» с. Шекшово (Шекшовский фельдшерско-акушерский пункт), с. Новоселка (Новоселковский фельдшерско-акушерский пункт); Муниципальное казенное учреждение «Культурно- досуговый центр Шекшовского сельского поселения»: -Шекшовский обособленный филиал, (с.Шекшово, ул.Конец, д.5), -Ратницкий обособленный филиал (с.Ратницкое, д.83); Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шекшовская основная школа»; Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Шекшовский детский сад № 8»; Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Ратницкая основная школа» ; Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Ратницкий детский сад № 7»; Администрация Шекшовского сельского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района; Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Осановецкий детский сад № 6»; Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Осановецкая средняя школа»; Муниципальное учреждение культуры «Осановецкое сельское клубное объединение» Осановецкого сельского поселения; Администрация Осановецкого сельского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района | 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий | не позднее 15 сентября |
| 2. | 2.1.Теплоснабжающие и теплосетевые организации Гаврилово-Посадского городского поселения Акционерное общество «Ресурсоснабжающая организация»: Котельная «Городок» (г. Гаврилов Посад, ул. Карла Маркса), Котельная «Военкомат» (г. Гаврилов Посад, ул. Советская, д. 67); Котельная «ЦРБ» (г. Гаврилов Посад, ул. Загородная); Тепловые сети от котельных до потребителей тепловой энергии. 2.1.Теплоснабжающие и теплосетевые организации сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района Котельная в с. Шекшово (с. Шекшово ул.Панельная, д.2Б); Котельная в с. Ратницкое (с. Ратницкое, д.115) Котельная в с. Осановец (с. Осановец,д. 238) Котельная в с. Новоселка (с. Новоселка, в 100 м. от ул. Привольной): Тепловые сети от котельных до потребителей тепловой энергии. | 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном о теплоснабжении 2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом, обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии 8) обеспечение качества теплоносителей 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; соблюдение водно-химического режима; отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике. | не позднее 01 ноября |

Приложение 2 к постановлению

- администрации Гаврилово-Посадского

- муниципального района

от 31.08.2020  № 411-п

ПЕРЕЧЕНЬ

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду на территории Гаврилово-Посадского городского поселения и сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района

Теплоснабжающие  и  теплосетевые организации

Гаврилово-Посадского городского поселения

АО «Ресурсоснабжающая  организация»-

Котельная «Городок», г. Гаврилов Посад, ул. Карла Маркса;

Котельная «Военкомат», г. Гаврилов Посад, ул. Советская, д. 67;

Котельная «ЦРБ», г. Гаврилов Посад, ул. Загородная;

Тепловые сети от котельных до потребителей тепловой энергии.

Потребители тепловой энергии Гаврилово-Посадского

городского поселения

ООО «Центр по расчетам за услуги ЖКХ Ивановской области»:

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Пос. 9 Января, 11;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Пос. 9 Января, 13;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Пос. 9 Января, 15 А;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Пос. 9 Января, 1;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Пос. 9 Января, 3;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Пос. 9 Января, 21;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Пос. 9 Января, 9;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Двор Фабрики, 4;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Дзержинского, 4;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Дзержинского, 6;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Загородная, 28;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Загородная, 30;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Калинина, 1;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Калинина, 2;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Калинина, 3;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Калинина, 4;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Калинина, 7;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Калинина, 9;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. К. Маркса, 12;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. К. Маркса, 14;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. К. Маркса, 6;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. К. Маркса, 7;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. К. Маркса, 9;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Горького, 3;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Горького, 5;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, пер. 1-й Набережный, 15;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 20;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 22;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 24;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 28;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 30;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 34;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 4;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 6;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 7;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 9;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Советская, 9;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Урицкого, 1;

Муниципальное казенное учреждение «Гаврилово-Посадский краеведческий музей»»;

Муниципальное учреждение культуры «Гаврилово-Посадская городская библиотека»;

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гаврилово-Посадская средняя школа № 1»;

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гаврилово-Посадская средняя школа № 2»;

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Гаврилово-Посадский детский сад № 1»;

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Гаврилово-Посадский детский сад № 2»;

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Гаврилово-Посадский детский сад № 3»;

Муниципальное бюджетное учреждение «Районное централизованное клубное объединение»;

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр русского народного творчества Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области»;

Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Гаврилово-Посадская центральная районная больница» (г. Гаврилов Посад (здание  хозяйственного корпуса, поликлиника, хирургия, инфекционное отделение).

Теплоснабжающие  и  теплосетевые организации сельских

поселений Гаврилово-Посадского муниципального района

Котельная в  с. Шекшово (с. Шекшово, ул.Панельная, д.2Б);

Котельная в с. Ратницкое (с. Ратницкое, д.115);

Котельная в с. Осановец  (с. Осановец, д. 238);

Котельная в с. Новоселка (с. Новоселка, в 100 м. от ул. Привольной); Тепловые сети от котельных до потребителей тепловой энергии.

Потребители тепловой энергии Гаврилово-Посадского

городского поселения

МКД,  адрес: с. Шекшово, ул. Панельная,  1;

МКД,  адрес: с .Шекшово, ул. Панельная, 2;

МКД,  адрес: с. Шекшово, ул. Панельная, 3;

МКД,  адрес: с. Шекшово, ул. Панельная, 4;

МКД,  адрес: с. Шекшово, ул. Конец, 1А;

МКД,  адрес: с. Шекшово, ул. Конец, 4А;

МКД, адрес: с. Осановец, д. 59;

МКД, адрес: с. Новоселка, 1,

МКД, адрес: с. Новоселка, 2;

МКД, адрес: с. Новоселка, 3;

МКД, адрес: с. Новоселка, 4;

Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Гаврилово-Посадская центральная районная больница» с. Шекшово (Шекшовский фельдшерско-акушерский пункт), с. Новоселка (Новоселковский  фельдшерско-акушерский пункт);

Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр Шекшовского сельского поселения»:

-Шекшовский обособленный филиал (с.Шекшово, ул. Конец, д.5),

-Ратницкий обособленный филиал (с.Ратницкое, д.83);

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шекшовская основная школа»;

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Шекшовский детский сад № 8»;

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Ратницкая основная школа» ;

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Ратницкий детский сад № 7»;

Администрация Шекшовского сельского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района;

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Осановецкий детский сад № 6»;

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Осановецкая средняя школа»;

Муниципальное учреждение культуры «Осановецкое сельское клубное объединение» Осановецкого сельского поселения;

Администрация Осановецкого сельского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района