

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 19.10.2021 № 515-п

**О внесении изменений в постановление администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.07.2021 № 326-п «Об утверждении Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду на территории Гаврилово-Посадского городского поселения на 2021-2022 г.г.»**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» (в действующей редакции), приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

 1. Внести в постановление администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.07.2021 № 326-п «Об утверждении Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду на территории Гаврилово-Посадского городского поселения на 2021-2022 г.г.» следующие изменения:

- приложение 1, приложение 2 к «Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду на территории Гаврилово-Посадского городского поселения на 2021-2022 г.г.» изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2.

 2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Вестник Гаврилово-Посадского муниципального района» и разместить на официальном сайте Гаврилово-Посадского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

**И.о. Главы Гаврилово-Посадского**

**муниципального района В.Э. Тензок**

Приложение 1 к постановлению

администрации Гаврилово-Посадского

муниципального района

от 19.10.2021 № 515-п

«Приложение 1 к постановлению

администрации Гаврилово-Посадского

муниципального района

от 13.07.2021 № 326-п

**Программа**

**проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду на территории Гаврилово-Посадского городского поселения на 2021-2022 г.г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация, подлежащая проверке | Требования по готовности к отопительному сезону | Сроки проведения проверки |
| 1. | 1.1.Потребители тепловой энергии Гаврилово-Посадского городского поселенияООО «Центр по расчетам за услуги ЖКХ Ивановской области»: МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, Пос. 9 Января, 13;МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, Пос. 9 Января, 15 А;МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, Пос. 9 Января, 1;МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, Пос. 9 Января, 3;МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, Пос. 9 Января, 21;МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, Пос. 9 Января, 9;МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Двор Фабрики, 4;МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Дзержинского, 4;МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Дзержинского, 6;МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Загородная, 28;МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Загородная, 30;МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Калинина, 1;МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Калинина, 2;МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Калинина, 3;МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Калинина, 4;МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Калинина, 7;МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Калинина, 9;МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. К. Маркса, 12;МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. К. Маркса, 14;МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. К. Маркса, 6;МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. К. Маркса, 7;МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. К. Маркса, 9;МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Горького, 3;МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Горького, 5;МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, пер. 1-й Набережный, 15;МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 20;МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 22;МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 24;МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 28;МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 30;МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 34;МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 4;МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 6;МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 7;МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 9;МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Советская, 9;МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Урицкого, 1.МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, Пос. 9 Января, 11;Муниципальное казенное учреждение «Гаврилово-Посадский краеведческий музей»(здание: г. Гаврилов Посад, ул. Розы Люксембург, д.5)Муниципальное учреждение культуры «Гаврилово-Посадская городская библиотека» (здание: г. Гаврилов Посад, ул.3 Интернационала, д.18);Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гаврилово-Посадская средняя школа № 1»( здание, г.Гаврилов Посад, п. 9 Января, д.23);Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гаврилово-Посадская средняя школа № 2»(здание, г.Гаврилов Посад, ул. Советская, д.20); Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Гаврилово-Посадский детский сад № 1»(здание: г. Гаврилов Посад, ул.Советская,д.20);Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Гаврилово-Посадский детский сад № 2»(здание : г. Гаврилов Посад, ул.Советская,д.61);Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Гаврилово-Посадский детский сад № 3»(здание: г. Гаврилов Посад, п.9 Января д.5);Муниципальное бюджетное учреждение «Районное централизованное клубное объединение» (здание: г. Гаврилов Посад, пл. Советская, д.9);Муниципальное бюджетное учреждение «Центр русского народного творчества Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области»(здание: г.Гаврилов Посад, ул. Советская,д.16);Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Гаврилово-Посадская центральная районная больница» (г.Гаврилов Посад, ул. Загородная, д.32, здания: хозяйственного корпуса, поликлиника, хирургия, инфекционное отделение) | 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;9) работоспособность защиты систем теплопотребления;10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;12) плотность оборудования тепловых пунктов;13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий | не позднее 15 сентября |
| 2. | 2.1.Теплоснабжающие и теплосетевые организации Гаврилово-Посадского городского поселенияАкционерное общество «Ресурсоснабжающая организация»:Котельная «Городок»(г. Гаврилов Посад, ул. Карла Маркса),Котельная «Военкомат»(г. Гаврилов Посад, ул. Советская, д. 67);Котельная «ЦРБ»(г. Гаврилов Посад, ул. Загородная);Тепловые сети от котельной «Городок» (г. Гаврилов Посад, ул. Карла Маркса) до потребителей;Тепловые сети от котельной «Военкомат» (г. Гаврилов Посад, ул. Советская, д. 67) до потребителей;Тепловые сети от котельной «ЦРБ» (г. Гаврилов Посад, ул. Загородная) до потребителей. | 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном о теплоснабжении2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:укомплектованность указанных служб персоналом,обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии8) обеспечение качества теплоносителей9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;соблюдение водно-химического режима;отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличииВ отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике. | не позднее 01 ноября |

«

Приложение 2 к постановлению

администрации Гаврилово-Посадского

муниципального района

от 19.10.2021 № 515-п

«Приложение 2 к постановлению

администрации Гаврилово-Посадского

муниципального района

от 13.07.2021 № 326-п

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду на территории Гаврилово-Посадского городского поселения**

Теплоснабжающие и теплосетевые организации

Гаврилово-Посадского городского поселения

АО «Ресурсоснабжающая организация»-

Котельная «Городок», г. Гаврилов Посад, ул. Карла Маркса;

Котельная «Военкомат», г. Гаврилов Посад, ул. Советская, д. 67;

Котельная «ЦРБ», г. Гаврилов Посад, ул. Загородная;

Тепловые сети от котельной «Городок» (г. Гаврилов Посад, ул. Карла Маркса) до потребителей;

Тепловые сети от котельной «Военкомат» (г. Гаврилов Посад, ул. Советская, д. 67) до потребителей;

Тепловые сети от котельной «ЦРБ»( г. Гаврилов Посад, ул. Загородная) до потребителей.

Потребители тепловой энергии Гаврилово-Посадского

 городского поселения

ООО «Центр по расчетам за услуги ЖКХ Ивановской области»:

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Пос. 9 Января, 13;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Пос. 9 Января, 15 А;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Пос. 9 Января, 1;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Пос. 9 Января, 3;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Пос. 9 Января, 21;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Пос. 9 Января, 9;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Двор Фабрики, 4;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Дзержинского, 4;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Дзержинского, 6;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Загородная, 28;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Загородная, 30;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Калинина, 1;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Калинина, 2;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Калинина, 3;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Калинина, 4;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Калинина, 7;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Калинина, 9;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. К. Маркса, 12;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. К. Маркса, 14;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. К. Маркса, 6;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. К. Маркса, 7;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. К. Маркса, 9;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Горького, 3;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Горького, 5;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, пер. 1-й Набережный, 15;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 20;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 22;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 24;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 28;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 30;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 34;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 4;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 6;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 7;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, 9;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Советская, 9;

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Урицкого, 1.

МКД, адрес: г. Гаврилов Посад, ул. Пос. 9 Января, 11;

Муниципальное казенное учреждение «Гаврилово-Посадский краеведческий музей»(здание: г. Гаврилов Посад, ул. Розы Люксембург, д.5);

Муниципальное учреждение культуры «Гаврилово-Посадская городская библиотека» (здание: г. Гаврилов Посад, ул.3 Интернационала, д.18);

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гаврилово-Посадская средняя школа № 1»( здание, г.Гаврилов Посад, п. 9 Января, д.23);

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гаврилово-Посадская средняя школа № 2» »(здание, г.Гаврилов Посад, ул. Советская, д.20);

 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Гаврилово-Посадский детский сад № 1» (здание: г .Гаврилов Посад, ул. Советская, д.20);

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Гаврилово-Посадский детский сад № 2» (здание : г. Гаврилов Посад, ул. Советская, д.61);

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Гаврилово-Посадский детский сад № 3» (здание: г. Гаврилов Посад, п.9 Января д.5);

Муниципальное бюджетное учреждение «Районное централизованное клубное объединение»(здание: г. Гаврилов Посад, пл. Советская, д.9);

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр русского народного творчества Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области» (здание: г. Гаврилов Посад, ул. Советская, д.16);

Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Гаврилово-Посадская центральная районная больница» (г. Гаврилов Посад, ул. Загородная, д.32, здания: хозяйственного корпуса, поликлиника, хирургия, инфекционное отделение).».