- АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО

- МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2023 № 303-п

Об утверждении Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  к отопительному периоду на территории сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района

на 2023-2024 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ     «О теплоснабжении» (в действующей редакции), приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Гаврилово-Посадского муниципального района, Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду на территории на территории сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района на 2023-2024 г.г. согласно приложению 1.

2. Утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду на территории сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района  согласно приложению 2.

3. 	Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Вестник Гаврилово-Посадского муниципального района» и разместить на официальном сайте Гаврилово-Посадского муниципального района.

4.	Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

И.о. Главы Гаврилово-Посадского

муниципального района                                                         В.Э. Тензок

Приложение к постановлению

администрации Гаврилово-Посадского

муниципального района

от 08.06.2023 № 303-п

ПЕРЕЧЕНЬ

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду на территории сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района

1.Теплоснабжающие  и  теплосетевые организации сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района»

1.1.Теплоснабжиющая и теплосетевая организация -АО «РСО»:

Котельная в  с. Шекшово (с. Шекшово, ул.Панельная, д.2Б);

Котельная в с. Ратницкое (с. Ратницкое, д.115);

Котельная в с. Новоселка (с. Новоселка, в 100 м. от ул. Привольной);

Тепловые сети от котельной с. Шекшово (с. Шекшово, ул.Панельная, д.2Б) до потребителей;

Тепловые сети от котельной  с. Ратницкое (с. Ратницкое, д.115) до потребителей;

Тепловые сети  от котельной  в с. Новоселка (с. Новоселка, в 100 м. от ул. Привольной) до потребителей;

1.2. Теплоснабжиющая и теплосетевая организация – и. п. Шорохов С.В.

Котельная в с. Осановец  (с. Осановец, д. 238а);

Тепловые сети  от котельной  с. Осановец  (с. Осановец, д. 238а) до потребителей;

2. Потребители тепловой энергии сельских поселений

Гаврилово-Посадского муниципального района

ООО «Центр по расчетам за услуги ЖКХ Ивановской области»:

МКД,  адрес: с. Шекшово, ул. Панельная,  1;

МКД,  адрес: с .Шекшово, ул. Панельная, 2;

МКД,  адрес: с. Шекшово, ул. Панельная, 3;

МКД,  адрес: с. Шекшово, ул. Панельная, 4;

МКД,  адрес: с. Шекшово, ул. Конец, 1А;

МКД,  адрес: с. Шекшово, ул. Конец, 4А;

МКД, адрес: с. Осановец, д. 59;

МКД, адрес: с. Новоселка, 1,

МКД, адрес: с. Новоселка, 2;

МКД, адрес: с. Новоселка, 3;

МКД, адрес: с. Новоселка, 4;

Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Гаврилово-Посадская центральная районная больница» с. Шекшово (Шекшовский фельдшерско-акушерский пункт);

Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр Шекшовского сельского поселения» Шекшовский обособленный филиал (с.Шекшово, ул. Конец, д.5),

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шекшовская основная школа»;

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Шекшовский детский сад № 8»;

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Ратницкая основная школа» ;

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Ратницкий детский сад № 7»;

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Осановецкий детский сад № 6»;

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Осановецкая средняя школа».

Приложение 2 к постановлению

администрации Гаврилово-Посадского

муниципального района

от 08.06.2023 № 303-п

Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  к отопительному периоду  на территории сельских поселений Гаврилово-Посадского

муниципального района  на 2023-2024 г.г.

| № | Объекты, подлежащие проверке | Проверяемые документы | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплоснабжающие и теплосетевые организации сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района | - Документы, подтверждающие готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения, а именно: - Утвержденный температурный график на предстоящий отопительный период; - Сведения о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения; - Сведения об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать; - Документы, подтверждающие готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения, а именно: - Графики аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей, согласованные с органом местного самоуправления (порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, определенные пунктами 104 – 109 Правил организации теплоснабжения); - Документ, определяющий размер ограничиваемой нагрузки потребителей, установленный теплоснабжающей организацией и согласованный с органом местного самоуправления поселения, городского округа, органом исполнительной власти городов федерального значения; - Документ, определяющий перечень потребителей тепловой энергии к определенной категории по надежности теплоснабжения и с указанием допустимого снижения подачи тепловой энергии; - Перечень потребителей, не подлежащих включению в графики аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей, согласованный с органами местного самоуправления; - Копии договоров теплоснабжения, заключенные с потребителями тепловой энергии первой категории по надежности теплоснабжения (в полном объеме), с потребителями тепловой энергии второй категории по надежности теплоснабжения (не менее 10 % от общего количества); - Распорядительный документ теплоснабжающей организации по обеспечению оперативного контроля за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии; - Документы, подтверждающие наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии, а именно: - Утверждённый в установленном порядке расчёт нормативных запасов топлива; - Документы о соответствии фактического запаса топлива утвержденным нормативам на всех источниках тепловой энергии на территории муниципального образования согласно актов инвентаризации запаса топлива; - Утвержденные в установленном порядке графики перевода потребителей на резервные виды топлива; - Паспорта на резервуары хранения жидкого топлива. Примечание: по информации, полученной из паспортов на резервуары хранения жидкого топлива определить возможность вмещения необходимого объема резервного топлива; - Документы, подтверждающие функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: - Сведения об укомплектованности указанных служб персоналом (согласно штатного расписания/фактически); - Сведения об обеспечении персонала указанных служб средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, первичными средствами пожаротушения (согласно утвержденных норм/фактически); - Утвержденный перечень нормативно-технической и оперативной документации, схем, включающий наименование документа и краткое его содержание, а также инструкций, которыми должен быть обеспечен персонал указанных служб; - Документы, подтверждающие проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей, а именно: - Гидравлический режим системы теплоснабжения, разработанный для отопительного периода с указанием расчета диаметра шайб и сопел элеватора; - Распорядительный документ, определяющий мероприятия по регулированию расхода воды у потребителей в предстоящем отопительном периоде; - Акты по установке и пломбированию шайб и сопел элеваторов в системе теплоснабжения; - Технический отчёт о наладке тепловых сетей; - Документы, подтверждающие организацию контроля режимов потребления тепловой энергии, а именно: - Утвержденный график центрального качественного регулирования для двухтрубных водяных тепловых сетей в режиме отпуска теплоты; - Документ, определяющий параметры (давления и температуры) теплоносителей и пределы их отклонений, и узловые точки, в которых необходимо проверять указанные параметры, а также определяющий периодичность таких проверок; - Документы, подтверждающие установку манометров и термометров в узловых точках, в которых необходимо проверять давление и температуру теплоносителя; - Журнал обхода и осмотра тепловых сетей. Примечание: согласно требований п. 6.2.28 ПТЭ ТЭ для контроля гидравлического и температурного режимов тепловых сетей и теплопотребляющих установок необходимо при плановых обходах проверять давление и температуру в узловых точках сети по манометрам и термометрам; - Документы, подтверждающие обеспечение качества теплоносителей, а именно: - Документы, подтверждающие работоспособность систем водоподготовки на источниках теплоты и тепловых пунктах и оснащение их контрольно-измерительными приборами; - Документы, подтверждающие проведение реагентной или водной промывки котлов с привлечением специализированной организации; - Документы, подтверждающие проведение испытания на прочность и плотность деаэратора и аппаратов водоподготовки питательной и подпиточной воды; - Режимные карты котлов на источниках тепла; - Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов, акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции, акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте); - Документы, подтверждающие организацию коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии, а именно: - Акты допуска в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии, теплоносителя; - Акты повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии; - Документы, подтверждающие обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, а именно: - Проекты по строительству, реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей; - Акты приемки после строительства, реконструкции, капитального ремонта тепловых сетей с приложением технической документации по выполненному ремонту (эскизы, акты промежуточных приемок по отдельным узлам и протоколы промежуточных испытаний, исполнительная документация и др.) в 2023 году; - Сведения о предоставлении гарантии на работы и материалы, применяемые при строительстве - Документы, подтверждающие обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: - Документы по проверке готовности системы приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи: - Утвержденный график технического и ремонтного обслуживания машин и механизмов топливных складов и топливоподачи систем приёма и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи, акты выполнения ремонтных работ систем приёма и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи, а также акты выполнения работ согласно указанному графику; - Утвержденная инструкция, определяющая объем и техническое обслуживание машин и механизмов топливных складов и топливоподачи; - Акты освидетельствования и испытания машин и механизмов, оборудования и приспособлений топливных складов и топливоподачи; - Документы по проверке соблюдения водно-химического режима: - Утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, а также документы, подтверждающие соблюдение указанного графика; - Документы, подтверждающие проведение докотловой или внутрикотловой обработки воды и отбор проб отложений и шлама; - Отчёт о наладке водно-химического режима котельной; - Документы по проверке отсутствия фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации: - Документы, подтверждающие дату ввода в эксплуатацию теплоэнергетического оборудования (например, - технические паспорта тепловых энергоустановок и тепловых сетей, технический паспорт теплового пункта, акты приемки от подрядной организации и т.п.) - Утвержденный план контроля за состоянием основного и наплавленного металла в тепловых энергоустановках; - Утвержденный план контроля за металлом; - Технический отчёт о проведении технического диагностирования; - Заключение экспертизы промышленной безопасности (на теплоэнергетическое оборудовании имеющего признаки и критерии опасного производственного объекта); - Утвержденные графики ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; - Утвержденный расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; - Документы, подтверждающие проведение испытаний в тепловых энергоустановках: - Акты гидравлических испытаний с целью проверки прочности и плотности пробным давлением; - Акты (отчёты) испытаний на максимальную температуру теплоносителя; - Отчёты испытаний на определение фактических тепловых потерь через изоляцию; - Паспорта на тепловые энергоустановки и тепловые сети, технический паспорт теплового пункта, в которых имеются соответствующие записи о испытаниях; - Утвержденный план подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения: - Утвержденный план подготовки к работе в отопительный период; - Отчёт о выполнении плана подготовки к работе в отопительный период; - Документы, подтверждающие выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии: - Распорядительный документ о назначении комиссии по приёмке тепловых энергоустановок из капитального ремонта; - Графики текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей и источников тепловой энергии; - Отчёты о выполнении графиков текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей и источников тепловой энергии; - Паспорта на тепловые энергоустановки и тепловые сети, технический паспорт теплового пункта, в которых имеются соответствующие записи, акты приемки выполненных работ, акты проведения технического освидетельствования тепловых энергоустановок; - Копии договоров поставки топлива, не допускающие перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; - Копии договоров энергоснабжения с потребителями тепловой энергии (проверка наличия в договорах энергоснабжения сведений о разграничении ответственности за эксплуатацию тепловых энергоустановок между организацией - потребителем тепловой энергии и энергоснабжающей организацией. Особое внимание уделяется потребителям I категории надежности теплоснабжения); - Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления (например, акты проверок, предписания контрольного (надзорного) органа); - Документы, подтверждающие работоспособность автоматических регуляторов при их наличии, а именно: - Сведения о наличии (отсутствии) автоматических регуляторов; - Акты осмотра и испытания (проверки работоспособности) автоматических регуляторов (при их наличии); | не позднее 01.11.2023 |
| 2. | Потребители тепловой энергии сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района | 2.1. Документы, подтверждающие устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок, а именно: 2.1.1. Сведения о наличии (отсутствии) выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок в предыдущий отопительный период на теплопотребляющих установках; 2.1.2. Акты выполнения работ, направленных на устранение выявленных нарушений; 2.2. Акты проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 2.3 Документы по разработке эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению, а именно: 2.3.1.Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок; 2.3.2. Распорядительные документы, определяющие мероприятия при введении режимов ограничения теплоснабжения и теплопотребления; 2.3.3. Акты выполнения работ по внедрению мероприятий; 2.4. Документы, подтверждающие выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, а именно: 2.4.1. Годовой план-график ремонта систем теплопотребления; 2.4.2. Отчет (акты) выполнения план-графика ремонта систем теплопотребления; 2.5. Документы, подтверждающие проверку состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии, а именно: 2.5.1. Журнал обхода и осмотра тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 2.5.2. Акты (протоколы) гидравлических испытаний с целью проверки прочности и плотности пробным давлением, испытаний на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых потерь (паспорта на тепловые сети, в котором имеются соответствующие записи); 2.6. Акты проверки состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 2.7. Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 2.8.Акты допуска узлов учета тепловой энергии, акты проверки работоспособности автоматических регуляторов при их наличии; 2.9. Акты проверки работоспособности защиты систем теплопотребления; 2.10. Паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персонала; 2.11. Акт проверки отсутствия (наличия) прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 2.12. Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов 2.13. Акты проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 2.14.Документы, подтверждающие отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (например, справка от теплосбытовой организации); 2.15.Документы, подтверждающие наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад н обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок, а именно: 2.15.1. Договор со специализированной организацией на эксплуатацию тепловых энергоустановок; 2.15.2. Информация о наличии (согласно штатного расписания/ фактически) персонала, необходимого для эксплуатации тепловых энергоустановок; 2.15.3. Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей; 2.15.4.Справочная информация об обеспечения аварийного запаса расходных материалах и запасных частей; 2.16. Акты испытаний на плотность и прочность системы отопления и системы горячего водоснабжения; 2.17.Документы, подтверждающие надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении №3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, а именно: 2.17. І. Договор теплоснабжения. | Не позднее 15.09.2023 |