- ОТЧЕТ

работ МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город» за 2021 год.

| №№ п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Объем заплани- рованных работ | Срок Выпол- нения | Отметка о выполнении | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | Средства предприятия | Другие источники |
| 1 | КНС (ул. Р. Люксембург) | Монтаж 2 насоса | 1 шт. | 30.01. 2021 | выполнено |  | 2 |  |
| 2 | Станция обезжелезивания | Замена форсунок | 10 шт. | 30.06. 2021 | выполнено |  | 5 |  |
|  |  | Чистка фильтра | 2 фильтра | 30.07. 2021 | выполнено |  | 4 |  |
| 3 |  | Монтаж оборудования для очистки воды | 1 комплект | 30.12. 2021 | выполнено |  | 126 | 1270,064,08 |
| 4 | Водопроводные сети. Ул. Л. Болотиной | Замена ветхих водопроводных сетей. | 70 м | 30.05. 2021 | Не выполнено |  | 14, 300 | 38,885 |
|  | Водопроводные сети. Ул. Двор Фабрики | Замена ветхих водопроводных сетей. | 100м. | 30.06. 2021 | выполнено |  | 12 | 31,330 |
|  | Водопроводные сети. Ул. Р. Люксембург | Замена ветхих водопроводных сетей. | 50 м | 30.07. 2021 |  |  | 2 | 15,665 |
|  | Водопроводные сети. Ул. Загородная | Замена ветхих водопроводных сетей. | 200 м | 30.08. 2021 | Выполнено, 50 метров |  | 20 | 62,660 |
| 5 | Водопроводный колодец. Ул. 9 Января. | Строительство водопроводного колодца с устройством запорной арматуры | 1 щт. | 30.05. 2021 | Не выполнено |  | 15,038 | 22,350 |
| 6 | Арт. Скважина. С. Лычево | Замена погружного насоса | 1 шт | 30.08. 2021 | выполнено |  | 3,5 | 36, 000 |
|  | Арт. Скважина. Г. Гаврилов Посад, ул. К. Маркса | Замена погружного насоса | 1 шт. | 30.09. 2021 | выполнено |  | 1,5 | 48, 000 |
|  | Арт. Скважина. Г. Гаврилов Посад, ул. Пионерская | Замена погружного насоса | 1 шт. | 30.09. 2021 | выполнено |  | 1,5 | 52, 000 |
| 7 | Строительство сливной станции. | ул. Р. Люксембург, 36 | 1 шт. | 30.05. 2021 | выполнено | 36,000 | 20 |  |
| 8 | Артезианская скважина г. Гаврилов Посад (ул. Загородная, ул. Р. Люксембург), с. Ирмес | Установка частотных преобразователей | 3 шт. | 30.12. 2021 | выполнено |  | 3 | 86,922 |
|  | итого |  |  |  |  | 36,000 | 229,838 | 1270,457,892 |

Директор МУП Гаврилово – Посадского

городского поселения «Аква город»

Н.В. Архипов

Отчет

о выполнении мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» за 2021 год

Петровское городское поселение

п. Петровский

| № пп | Наименование мероприятий | Ед. измере- ния | Сумма денежных средств тыс. руб. | Эффект от проведения мероприятий | Источник Финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ревизия водопроводных колодцев (по мере необходимости покраска арматуры и трубопроводов, замена люков) | 5 шт | 12,0 | Сокращение потерь в сетях водоснабжения, уменьшение износа | собственные (надбавка в тариф) |
| 2 | Ремонт и чистка с дезинфекцией водопроводных колодцев | 5 шт | 25,0 | Улучшение качества питьевой воды | собственные (надбавка в тариф) |
| 3 | Ремонт павильона артезианской скважины | 1 шт | 35,0 | Увеличение срока службы оборудования | собственные (надбавка в тариф) |
| 4 | Дезинфекция водопроводных сетей | -. | 16,0 | Улучшение качества питьевой воды | собственные (надбавка в тариф) |
| 5 | Контроль качества питьевой воды | 6 шт | 43,0 | Контроль качества питьевой воды | собственные (надбавка в тариф) |
| 6 | Замена участка водопровода | 150 м | 65,0 | Сокращение потерь в сетях водоснабжения, уменьшение износа | собственные (надбавка в тариф) |
| 7 | Замена запорной арматуры центрального водопровода | 3 шт | 49,5 | Сокращение потерь в сетях водоснабжения, уменьшение износа | собственные (надбавка в тариф) |
| 8 | Приведение зон санитарной охраны в соответствие с требованиями |  | 30,0 |  | собственные (надбавка в тариф) |
|  | Итого: |  | 275,50 |  |  |

с. Липовая Роща

| № пп | Наименование мероприятий | Ед. измере- ния | Сумма денежных средств тыс. руб. | Эффект от проведения мероприятий | Источник Финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ревизия водопроводных колодцев (по мере необходимости покраска арматуры и трубопроводов, замена люков) | 5 шт | 12,0 | Сокращение потерь в сетях водоснабжения, уменьшение износа | собственные (надбавка в тариф) |
| 2 | Ремонт и чистка с дезинфекцией водопроводных колодцев | 5 шт | 25,0 | Улучшение качества питьевой воды | собственные (надбавка в тариф) |
| 3 | Ремонт павильона артезианской скважины | 1 шт | 26,0 | Увеличение срока службы оборудования | собственные (надбавка в тариф) |
| 4 | Дезинфекция водопроводных сетей | -. | 16,0 | Улучшение качества питьевой воды | собственные (надбавка в тариф) |
| 5 | Контроль качества питьевой воды | 5 шт | 29,0 | Контроль качества питьевой воды | собственные (надбавка в тариф) |
| 6 | Замена участка водопровода | 100 м | 56,0 | Сокращение потерь в сетях водоснабжения, уменьшение износа | собственные (надбавка в тариф) |
| 7 | Замена запорной арматуры центрального водопровода | 4 шт | 27,6 | Сокращение потерь в сетях водоснабжения, уменьшение износа | собственные (надбавка в тариф) |
| 8 | Приведение зон санитарной охраны в соответствие с требованиями |  | 30,0 |  | собственные (надбавка в тариф) |
|  | Итого: |  | 221,60 |  |  |

д. Морозово

| № пп | Наименование мероприятий | Ед. измере- ния | Сумма денежных средств тыс. руб. | Эффект от проведения мероприятий | Источник Финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и чистка с дезинфекцией водопроводных колодцев | 5 шт | 25,0 | Улучшение качества питьевой воды | собственные (надбавка в тариф) |
| 2 | Ремонт павильона артезианской скважины | 1 шт | 26,0 | Увеличение срока службы оборудования | собственные (надбавка в тариф) |
| 3 | Контроль качества питьевой воды | 5 шт | 29,0 | Контроль качества питьевой воды | собственные (надбавка в тариф) |
| 4 | Приведение зон санитарной охраны в соответствие с требованиями |  | 24,0 |  | собственные (надбавка в тариф) |
|  | Итого: |  | 221,60 |  |  |

Генеральный директор

АО «РСО»                                                                    В.А. Аскяров

Исп. Экономист: Ерыкалова О.М.

Отчет

о выполнении мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» за 2021 год

Шекшовское сельское поселение

с. Бородино

| № пп | Наименование мероприятий | Ед. измерения | Сумма денежных средств тыс. руб. | Эффект от проведения мероприятий | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ревизия водопроводных колодцев (по мере необходимости покраска арматуры и трубопроводов, замена люков)с. | 4 шт | 8,0 | Сокращение потерь в сетях водоснабжения, уменьшение износа | собственные (надбавка в тариф) |
| 2 | Ремонт и чистка с дезинфекцией водопроводных колодцев | 4 шт | 19,5 | Улучшение качества питьевой воды | собственные (надбавка в тариф) |
| 3 | Ремонт павильона артезианской скважины | 1 шт | 31,0 | Увеличение срока службы оборудования | собственные (надбавка в тариф) |
| 4 | Дезинфекция водопроводных сетей | -. | 7,0 | Улучшение качества питьевой воды | собственные (надбавка в тариф) |
| 5 | Контроль качества питьевой воды | 3 шт | 21,5 | Контроль качества питьевой воды | собственные (надбавка в тариф) |
|  | ИТОГО: |  | 87,0 |  |  |

с. Ратницкое, с. Подолец

| № пп | Наименование мероприятий | Ед. измерения | Сумма денежных средств тыс. руб. | Эффект от проведения мероприятий | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ревизия водопроводных колодцев (по мере необходимости покраска арматуры и трубопроводов, замена люков)с. | 4 шт | 8,0 | Сокращение потерь в сетях водоснабжения, уменьшение износа | собственные (надбавка в тариф) |
| 2 | Ремонт и чистка с дезинфекцией водопроводных колодцев | 4 шт | 19,5 | Улучшение качества питьевой воды | собственные (надбавка в тариф) |
| 3 | Ремонт павильона артезианской скважины | 1 шт | 31,0 | Увеличение срока службы оборудования | собственные (надбавка в тариф) |
| 4 | Дезинфекция водопроводных сетей | -. | 7,0 | Улучшение качества питьевой воды | собственные (надбавка в тариф) |
| 5 | Контроль качества питьевой воды | 3 шт | 21,5 | Контроль качества питьевой воды | собственные (надбавка в тариф) |
| 6 | Замена участка водопровода | 80м | 87,5 | Сокращение потерь в сетях водоснабжения, уменьшение износа | собственные (надбавка в тариф) |
|  | ИТОГО: |  | 174,50 |  |  |

Генеральный директор

АО «РСО»                                                                        В.А. Аскяров

Исп. экономист: Ерыкалова О.М.