Отчет

о выполнении мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» за 2022год

Петровское городское поселение

п. Петровский

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Объем заплани- рованных работ | Срок Выпол- нения | Отметка о выполнении | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Средства предприятия | Другие источники |
| 1 | Ревизия водопроводных колодцев (по мере необходимости покраска арматуры и трубопроводов, замена люков) | 5 шт | Июль-авг. 2022 | выполнено |  | 12,72 |  |
| 2 | Ремонт и чистка с дезинфекцией водопроводных колодцев | 5 шт | Июль-авг. 2022 | выполнено |  | 26,5 |  |
| 3 | Ремонт павильона артезианской скважины | 1 шт | Авг. 2022 | выполнено |  | 35,0 |  |
| 4 | Дезинфекция водопроводных сетей | -. | Июнь 2022 | выполнено |  | 16,0 |  |
| 5 | Контроль качества питьевой воды | 12 шт | 2022 год | выполнено |  | 50,64 |  |
| 6 | Замена глубинных насосов | 1 шт | 2022 год | не выполнено |  | - |  |
| 7 | Замена участка водопровода | 50 м | Июль 2022 | выполнено |  | 61,6 |  |
| 8 | Замена запорной арматуры центрального водопровода | 4 шт | Июль-авг. 2022 | выполнено |  | 32,75 |  |
| 9 | Приведение зон санитарной охраны в соответствие с требованиями | - | Июнь-авг. | выполнено |  | 36,0 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 271,21 |  |

с. Липовая Роща

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Объем заплани- рованных работ | Срок Выпол- нения | Отметка о выполнении | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Средства предприятия | Другие источники |
| 1 | Ревизия водопроводных колодцев (по мере необходимости покраска арматуры и трубопроводов, замена люков) | 5 шт | Июль-авг. 2022 | выполнено |  | 12,72 |  |
| 2 | Ремонт и чистка с дезинфекцией водопроводных колодцев | 5 шт | Июль-авг. 2022 | выполнено |  | 26,5 |  |
| 3 | Ремонт павильона артезианской скважины | 1 шт | Июль 2022 | выполнено |  | 26,0 |  |
| 4 | Дезинфекция водопроводных сетей | -. | Июнь 2022 | выполнено |  | 12,0 |  |
| 5 | Контроль качества питьевой воды | 6 шт | 2022 год | выполнено |  | 25,32 |  |
| 6 | Замена глубинных насосов | 1 шт | Май 2022 | выполнено |  | 44,67 |  |
| 7 | Замена участка водопровода | 50 м | Июнь 2022 | выполнено |  | 61,6 |  |
| 8 | Замена запорной арматуры центрального водопровода | 3 шт | Июль 2022 | выполнено |  | 24,56 |  |
| 9 | Замена труб в станции обезжелезивания |  | Август 2022 | выполнено |  | 73,49 |  |
| 10 | Мойка и дезинфекция емкостей |  | Август 2022 | выполнено |  | 32,0 |  |
| 11 | Приведение зон санитарной охраны в соответствие с требованиями | - | Июнь-авг. 2022 |  |  | 26,5 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 365,36 |  |

д. Морозово

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Объем заплани- рованных работ | Срок Выпол- нения | Отметка о выполнении | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Средства предприятия | Другие источники |
| 1 | Ревизия водопроводных колодцев (по мере необходимости покраска арматуры и трубопроводов, замена люков) | 5 шт | Июль-авг. 2022 | выполнено |  | 12,72 |  |
| 2 | Контроль качества питьевой воды | 10 шт | 2022 год | выполнено |  | 42,2 |  |
| 3 | Замена запорной арматуры | 1 шт | Июнь 2022 | выполнено |  | 8,19 |  |
| 4 | Приведение зон санитарной охраны в соответствие с требованиями | - | Июнь-авг. | выполнено |  | 26,0 |  |
| 5 | Строительство артезианской скважины (глубиной 120-150) | 1 шт. |  | не выполнено |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 89,11 |  |

Генеральный директор

АО «РСО»                                                                    В.А. Аскяров

Исп. Экономист: Ерыкалова О.М.

Отчет

о выполнении мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» за 2022 год

Шекшовское сельское поселение

с. Бородино

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Объем заплани- рованных работ | Срок Выпол- нения | Отметка о выполнении | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Средства предприятия | Другие источники |
| 1 | Ревизия водопроводных колодцев (по мере необходимости покраска арматуры и трубопроводов, замена люков) | 4 шт | Июль-авг. 2022 | выполнено |  | 10,18 |  |
| 2 | Ремонт и чистка с дезинфекцией водопроводных колодцев | 4 шт | Июль-авг. 2022 | выполнено |  | 21,2 |  |
| 3 | Дезинфекция водопроводных сетей | -. | Июнь 2022 | выполнено |  | 8,4 |  |
| 4 | Контроль качества питьевой воды | 7 шт | 2022 год | выполнено |  | 29,54 |  |
| 5 | Замена участка водопровода | 100 м | Июль 2022 | выполнено |  | 123,2 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 192,52 |  |

с. Ратницкое, с. Подолец

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем заплани- рованных работ | Срок Выпол- нения | Отметка о выполнении | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Средства предприятия | Другие источники |
| 1 | Ревизия водопроводных колодцев (по мере необходимости покраска арматуры и трубопроводов, замена люков) | 4 шт | Июль-авг. 2022 | выполнено |  | 10,18 |  |
| 2 | Ремонт и чистка с дезинфекцией водопроводных колодцев | 4 шт | Июль-авг. 2022 | выполнено |  | 21,2 |  |
| 3 | Ремонт павильона артезианской скважины | 1 шт | Июнь 2022 | выполнено |  | 10,0 |  |
| 4 | Дезинфекция водопроводных сетей | - | Июнь 2022 | выполнено |  | 7,0 |  |
| 5 | Контроль качества питьевой воды | 5 шт | 2022 год | выполнено |  | 21,10 |  |
| 6 | Замена глубинных насосов | 1 шт | Июнь 2022 | выполнено |  | 36,25 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 105,73 |  |

Генеральный директор

АО «РСО»                                                                        В.А. Аскяров

Исп. экономист: Ерыкалова О.М.

- ОТЧЕТ

выполненных работ МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город» в 2022 год.

| №№ п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Объем заплани- рованных работ | Срок Выпол- нения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Средства предприятия | Другие источники |
| 1 | КНС (ул. Р. Люксембург) | Монтаж 2 насоса | 2 шт. | 30.01. 2022 |  | 3 | 86,578 |
| 2 | Артезианская скважина №4 (ул. Р. Люксембург) | Установка частотного преобразователя | 1 шт. | 30.04. 2022 |  | 1 | 62,703 |
|  |  | Установка насоса ЭЦВ 6-10-110 | 1 шт. | 30.05. 2022 |  | 2 | 45,258 |
| 3 | Замена ветхих водопроводных сетей | Ул. Р. Люксембург | 200 м (110) | 30.08. 2022 |  | 90 | 90,490 |
|  |  | С. Ирмес | 130 м(110) | 30.07. 2022 |  | 80 | 49,530 |
|  |  | Ул. 9 Января | 130 м(40) | 30.09. 2022 |  | 39,7 |  |
|  |  | Ул. Шушина, 25 | 20м(63) | 30.09. 2022 |  | 30 | 2,540 |
|  |  | Ул. Южная | 200 м(63) | 30.09. 2022 |  | 20 | 25,400 |
|  |  | Ул. Р. Люксембург | 100 м(63) |  |  | 15 | 12,700 |
|  |  | С. Лычево | 120 м(40) |  |  | 14 | 10,000 |
|  |  | С. Ирмес | 40м(40) |  |  | 8 |  |
| 4 | Установка плит перекрытия с люками | Г. Гаврилов Посад | 4 шт. | 30.06. 2022 |  | 2 | 13,884 |
|  |  | С. Ирмес | 1 шт. |  |  | 1 | 3,471 |
| 5 | Установка люков | Г. Гаврилов Посад | 15 шт. |  |  | 1,5 | 18,500 |
| 6 | Замена погружных насосов на арт. скважинах | С. Ирмес | 1 шт | 30.01. 2022 |  | 36 |  |
|  |  | С. Шекшово | 1 шт. | 30.09. 2021 |  | 1,5 | 52, 000 |
| 7 | Установка частотных преобразователей | С. Шекшово | 1 шт. |  |  | 1 | 36,00 |
|  |  | Г. Гаврилов Посад | 1 шт. |  |  | 1 | 36,00 |
|  |  | С. Ирмес | 1 шт. |  |  | 1 | 36,00 |
| 8 | Замена задвижек | Г. Гаврилов Посад | 5 шт. |  |  | 2,5 | 41,5 |
|  | итого | 972,754 |  |  |  | 350,2 | 622,554 |