Результаты

социально-гигиенического мониторинга

на территории Гаврилово-Посадского муниципального района

за 2020 г.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области в г. Тейково, Тейковском, Гаврилово-Посадском, Ильинском и Комсомольском районах предоставил результаты социально-гигиенического мониторинга качества воды артезианских скважин и разводящей водопроводной сети, качества почвы, радиационного фона на территории Гаврилово-Посадского муниципального района за 2020 г.

По результатам данного мониторинга установлено следующее:

- **качество воды** систем разводящей водопроводной сети хозяйственно-питьевых водопроводов Гаврилово-Посадского района **соответствует требованиям** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения» **по микробиологическим и радиологическим показателям,** но в питьевой воде имеет место превышение норм по содержанию солей железа и несоответствие требованиям санитарных норм по органолептическим показателям (цветности, мутности) в населенных пунктах: с. Лобцово, с.Новоселка, с. Лычево,с. Осановец, п. Петровский, с. Липовая Роща, д. Морозово, с. Непотягово, г. Гаврилов Посад, с.Бородино.