АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2025  № 291-п

Об утверждении Плана подготовки к отопительному

периоду 2025-2026 г. по Гаврилово-Посадскому

муниципальному району

- В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Гаврилово-Посадского муниципального района, руководствуясь Уставом Гаврилово-Посадского муниципального района, Уставом Гаврилово-Посадского городского поселения, Администрация Гаврилово-Посадского  муниципального района    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г. по Гаврилово-Посадскому муниципальному району согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Гаврилово-Посадского муниципального района.

Глава Гаврилово-Посадского

муниципального района                                                         В.Ю. Лаптев

Приложение  к постановлению

администрации Гаврилово-Посадского

муниципального района

от  14.05.2025 № 291-п

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г. по

Гаврилово-Посадскому муниципальному району

| 1.Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |
| --- | --- |
| Начало отопительного сезона |  |
| 2021-2022 | 14.09.2021 |
| 2022-2023 | 19.09.2022 |
| 2023-2024 | 02.10.2023 |
| Завершение отопительного сезона |  |
| 2021-2022 | 12.05.2022 |
| 2022-2023 | 11.05.2023 |
| 2023-2024 | 16.05.2024 |
| Продолжительность отопительного периода |  |
| 2021-2022 | 241 дней |
| 2022-2023 | 235 дней |
| 2023-2024 | 227 дней |
| Технологические нарушения по внешним причинам |  |
| 2021-2022 | нет |
| 2022-2023 | нет |
| 2023-2024 | нет |
| Технологические нарушения по внутренним причинам |  |
| 2021-2022 | нет |
| 2022-2023 | нет |
| 2023-2024 | нет |
| Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |
| 2021-2022 | нет |
| 2022-2023 | нет |
| 2023-2024 | нет |
| Аварийные ситуации |  |
| 2021-2022 | нет |
| 2022-2023 | нет |
| 2023-2024 | нет |

2. Погодные условия:

| Отопительный период | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-2022 | 7,4 | 4,2 | -2,1 | -4,6 | -8,2 | -5,6 | -1,5 | 5,1 | 8,25 |
| 2022-2023 | 10,0 | 6,3 | -1,5 | -6,7 | -7, 6 | -5,6 | -0,3 | 7,9 | 8,25 |
| 2023-2024 | - | 3,9 | -0,7 | -7 | -14,3 | -10,9 | -5,1 | +4,1 | +5,0 |

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, ОС

3.	Объекты, расположенные на территории Гаврилово-Посадского муниципального района подлежащие оценке готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

Жилой фонд

МКД,  адрес: с. Шекшово, ул. Панельная,  1;

МКД,  адрес: с .Шекшово, ул. Панельная, 2;

МКД,  адрес: с. Шекшово, ул. Панельная, 3;

МКД,  адрес: с. Шекшово, ул. Панельная, 4;

МКД,  адрес: с. Шекшово, ул. Конец, 1А;

МКД,  адрес: с. Шекшово, ул. Конец, 4А;

МКД, адрес: с. Осановец, д. 59;

МКД, адрес: с. Новоселка, 1,

МКД, адрес: с. Новоселка, 2;

МКД, адрес: с. Новоселка, 3;

МКД, адрес: с. Новоселка, 4.

Прочие потребители:

Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Гаврилово-Посадская центральная районная больница» с. Шекшово (Шекшовский фельдшерско-акушерский пункт), ул. Конец, 8А, село Шекшово,

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шекшовская основная школа», ( с. Шекшово, ул. Конец, д.7),

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Шекшовский детский сад № 8»,( с.Шекшово, ул.Конец, д.16-А);

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Ратницкая основная школа» , село Ратницкое д.83;

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Ратницкий детский сад № 7» (с. Ратницкое, дом 89);

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Осановецкий детский сад № 6» (село Осановец, 214А);

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Осановецкая средняя школа» (с.Осановец, д.57а)

4. Теплоснабжающие  и  теплосетевые организации Гаврилово-Посадского муниципального района»

4.1.Теплоснабжиющая и теплосетевая организация -АО «РСО»:

Котельная в  с. Шекшово (с. Шекшово, ул.Панельная, д.2Б);

Котельная в с. Ратницкое (с. Ратницкое, д.115);

Тепловые сети от котельной с. Шекшово (с. Шекшово, ул.Панельная, д.2Б) до потребителей;

Тепловые сети от котельной  с. Ратницкое (с. Ратницкое, д.115) до потребителей;

4.2. Теплоснабжающая и теплосетевая организация – и. п. Шорохов С.В.

Котельная в с. Осановец  (с. Осановец, д. 238а);

Тепловые сети  от котельной  с. Осановец  (с. Осановец, д. 238а) до потребителей;

Котельная в с. Новоселка (с. Новоселка,);

Тепловые сети  от котельной  в с. Новоселка (с. Новоселка,) до потребителей;

5. План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.

| № | Наименование мероприятий, работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования | не позднее 15.05.2025 |
| 2 | Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования | до 01.07.2025 |
| 3 | Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающими организациями | не позднее 20.06.2025 |
| 4 | Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду | до 15.08.2025 |
| 5 | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, входящих в комиссию по обследованию объектов, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду | до 15.08.2025 |
| 6 | Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности | Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности |
| 7 | Осуществление оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло-сетевых организаций к отопительному периоду | до 01.11.2025 |
| 8 | Осуществление оценки обеспечения готовности Потребителей тепловой энергии к отопительному периоду | Не позднее 15.09.2025 |
| 9 | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии | не позднее 09.09.2025 |
| 10 | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций | не позднее 28.10.2025 |
| 11 | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии | не позднее 15.09.2025 |
| 12 | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций | не позднее 25.10.2025 |
| 13 | Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 гг. | не позднее 20.11.2025 |
| 14 | Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети интернет | До 01.12.2025 |