ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

для работодателей всех отраслей экономики, эксплуатирующих и обслуживающих объекты водопроводно-канализационного и газового хозяйства (колодцы водопроводные, газовые, канализационные)

За 2017 год на территории Российской Федерации количество несчастных случаев при выполнении работ в водопроводных, канализационных, газовых колодцах с массовой гибелью работников, по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 36,4%, количество погибших при этом работников возросло на 76,5%.

В связи с резким возрастанием несчастных случаев при выполнении работ в колодцах, ёмкостях, замкнутых помещениях и количеством погибших при указанных несчастных случаях обращаем внимание на соблюдение требований Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденных постановлением Минтруда России от 16.08.2002 № 61, Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утвержденных приказом Минтруда России от 07.07.2015 № 439н, Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций, утвержденных постановлением Минтруда РФ от 12.05.2003 № 27 (далее - Правила).

Основными причинами несчастных случаев, происшедших в колодцах (канализационных, газовых, водопроводных), ёмкостях и т.п. является неудовлетворительная организация работ повышенной опасности (работы в колодцах, ёмкостях и т.п.):

^ без оформления наряда-допуска и проведения целевого инструктажа;

^ без проведения проверки колодца на загазованность перед спуском в него, отсутствие контроля за воздушной средой в колодце во время работ;

^ без организации работ бригады при работе в колодце, предусматривающей чёткое распределение обязанностей, в том числе страховки и наблюдения;

^ без обеспечения и применения средств коллективной и индивидуальной защиты работников (предохранительного пояса, шлангового противогаза, газоанализатора или газосигнализатора, каски защитной, жилета сигнального);

^ без прохождения в установленном порядке обучения по охране труда, инструктажа по охране труда на рабочем месте и проверки знаний требований охраны труда при эксплуатации водопроводно-канализационного, газового хозяйства;

^ без профилактических противоаварийных тренировок с пострадавшими и занятий по применению средств индивидуальной защиты.

На основании вышеизложенного работодателям всех отраслей экономики, эксплуатирующим и обслуживающим объекты водопроводно-канализационного, газового хозяйства необходимо выполнять основные требования Правил, а именно:

- Разработать перечень мест и видов работ, при выполнении которых необходимо выдавать наряд-допуск;

- Оформлять при выполнении работ повышенной опасности (работы в колодцах, камерах, ёмкостях и т.д.) обязательный наряд-допуск с регистрацией его в журнале учёта выдачи нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности;

- Назначить ответственных лиц за выдачу нарядов-допусков и регламентировать их обязанности;

- Обеспечить работников, обслуживающих объекты водопроводно-канализационного и газового хозяйства, следующими средствами индивидуальной и коллективной защиты:

- Работники, обслуживающие объекты водопроводно-канализационного, газового хозяйства, должны быть допущены к выполнению работ только после прохождения инструктажа по безопасности труда, обучения безопасным методам труда, проверки знаний Правил и инструкций по безопасности труда с учётом должности, профессии применительно к выполняемой работе, а также при отсутствии медицинских противопоказаний.

С работниками, связанными с эксплуатацией установок, оборудования и сооружений, к которым предъявляются повышенные требования безопасности труда (работы в колодцах, камерах, резервуарах и т.д.), необходимо систематически проводить профилактические противоаварийные тренировки, занятия по применению средств индивидуальной защиты, не реже одного раза в три месяца.

Указанные требования обязательны для исполнения работодателями всех отраслей экономики, эксплуатирующими и обслуживающими объекты водопроводно-канализационного и

газового хозяйства!