Результаты

качества холодного водоснабжения на территории

 Гаврилово-Посадского муниципального района

за год 2024 г.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области в г. Тейково, Тейковском, Гаврилово-Посадском, Ильинском и Комсомольском районах предоставил результаты надзора качества воды артезианских скважин и разводящей водопроводной сети на территории Гаврилово-Посадского муниципального района за год 2024 г.

 По результатам данного мониторинга установлено следующее:

- **качество воды** систем разводящей водопроводной сети хозяйственно-питьевых водопроводов Гаврилово-Посадского района **соответствует требованиям** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) для человека факторов среды обитания» **по микробиологическим и радиологическим показателям,** но в питьевой воде имеет место превышение норм по содержанию солей железа и несоответствие требованиям санитарных норм по органолептическим показателям (мутность, цветность, запах) в населенных пунктах: г. Гаврилов Посад, п. Петровский, с.Липовая Роща, д. Морозово, с. Бородино, с. Осановец, с. Лычево, с. Лобцово, с. Новоселка с. Непотягово, с.Шекшово